临沧市生态环境局临翔分局

行政处罚决定书

临翔环罚字〔2022〕03号

临沧德润洗涤有限公司：

法定代表人：苏润琦

统一社会信用代码：91530902MA6KRW094P

详细地址：云南省临沧市临翔区章驮乡下茨坑组西侧

临沧德润洗涤有限公司（以下简称“公司”）环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

一、违法事实和证据

2021年11月2日我分局在全国生态环境信访投诉举报管理平台接到举报件，2021年11月3日我分局收到云南省生态环境应急调查投诉中心12369环保举报督办单，举报位于云南省临沧市临翔区G233国道旁的临沧德润洗涤有限公司存在环境违法行为，我分局于2021年11月2日、11月8日进行了调查，并委托云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站于2021年11月8日对你公司锅炉烟囱排放大气污染物进行了检测，发现你公司实施了以下行为：2021年11月8日你公司锅炉烟囱排放大气污染物（颗粒物、NOX）浓度超出允许排放限值。你公司4蒸吨/h生物质燃料锅炉铭牌显示，该锅炉制造年月为2014年09月，根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)规定，排放大气污染物浓度限值应执行该标准中表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。临沧市生态环境局临翔分局委托云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站于2021年11月8日对你公司锅炉烟囱排放烟气污染物浓度进行检测，共检测4组，其中，颗粒物实测浓度分别为：268.2mg/m³、104.4mg/m³、130mg/m³、110.5mg/m³，平均值为153.3mg/m³；折算基准含氧量排放浓度为：930.2mg/m³、362.1mg/m³、450.9mg/m³、383.2mg/m³，平均值为531.6mg/m³，超出允许排放浓度限值50mg/m³的10.6倍；NOX实测浓度分别为：176mg/m³、98mg/m³、88mg/m³、199mg/m³，平均值为140.25mg/m³；折算基准含氧量排放浓度为：533mg/m³、532mg/m³、520mg/m³、423mg/m³，平均值为502mg/m³，超出允许排放浓度限值 300mg/m³的1.7倍。

以上事实，有2021年11月2日《环保举报受理单》（举报编号：211102530902030590）、2021年11月3日《环保举报督办单》（督办编号：211103530000020812）、2021年10月30日临沧市生态环境局临翔分局现场检查（勘察）笔录、2021年10月31日临沧市生态环境局临翔分局调查询问笔录、2021年10月30日现场检查照片、2021年11月2日临沧市生态环境局临翔分局现场检查（勘察）笔录、2021年11月2日临沧市生态环境局临翔分局调查询问笔录、2021年11月2日现场检查照片、2021年11月8日临沧市生态环境局临翔分局现场检查（勘察）笔录、2021年11月8日临沧市生态环境局临翔分局调查询问笔录、2021年11月8日现场检查照片、云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站2021年11月11日出具临沧德润洗涤有限公司污染源监测检测报告（临环监字〔2021〕第071号）、临沧德润洗涤有限公司营业执照复印件、临沧德润洗涤有限公司法定代表人身份证复印件、临沧德润洗涤有限公司监事（现场负责人）身份证复印件、临沧德润洗涤有限公司洗涤厂项目环境影响登记表复印件、临沧德润洗涤有限公司《固定污染源排污登记回执》、临沧德润洗涤有限公司固定污染源排污许可登记申请表复印件等证据为证。

我分局于2021年11月12日向你公司下达了《临沧市生态环境局临翔分局责令改正违法行为决定书》（临翔环责改字〔2021〕08号），你公司在已有水膜除尘基础上，增设了喷淋除尘塔，于2021年12月6日提交了整改报告，你公司提供的自行监测报告显示，锅炉烟囱排放大气污染物已达标。

以上事实，有《临沧市生态环境局临翔分局责令改正违法行为决定书》（临翔环责改字〔2021〕08号）及送达回证、你公司2021年12月6日提交的整改报告、你公司提交的委托性监测检测报告（2022年1月5日出具）等证据为证。

二、违反的法律条款

你公司锅炉烟囱排放大气污染物中颗粒物、NOX浓度超出允许排放浓度限值的行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”之规定。

三、行政处罚的依据、种类

《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”。

我分局依据上述法律规定于2022年1月10日作出《临沧市生态环境局临翔分局行政处罚事先（听证）告知书》（临翔环罚告字〔2022〕03号），并送达你公司，告知你公司违法事实、处罚依据和拟处罚事项，并明确告知你公司有权进行陈述申辩、要求听证。期限内未提交陈述申辩材料，未进行陈述申辩，视为你公司放弃陈述申辩权利；你公司于2022年1月12日向我分局提交了听证申请书，我分局根据你公司延期举行听证申请及新冠疫情防控工作要求，于2022年5月14日召开了听证会，你公司认为：一是对于本案的发生你公司无主观故意，二是你公司认为行政处罚应当遵守合理性原则，三是你公司提出企业经营困难无力承担缴纳大额罚款，基于以上理由，请求我分局考虑企业整改情况，不再进行处罚或处2-3万元；同时，你公司提出，你公司按要求从临翔区章驮乡邦卖村搬迁至临翔区忙畔街道，新厂正在建设，投资较大，负债较多，并提交了盈利表、资产负债表及相关贷款、借款合同、协议。

以上事实，有2022年1月10日《临沧市生态环境局临翔分局行政处罚事先（听证）告知书》（临翔环罚告字〔2022〕03号）及《送达回证》、你公司提交的《听证申请书》、临沧市生态环境局临翔分局《听证会通知书》（临翔环听〔2022〕01号）及送达回证、你公司《关于行政处罚听证会延期申请》、《听证会通知书》（临翔环听〔2022〕03号）及送达回证、《临沧市生态环境局临翔分局听证会笔录》、你公司于听证会提交的情况阐述材料、承诺材料、《临沧市临翔区人民政府关于临沧德润洗涤厂搬迁工作专题会议纪要》复印件、你公司2021年12月31日资产负债表、2021年第12期利润表、2022年4月30日资产负债表、2022年第4期利润表、借款协议复印件、流动资金借款合同复印件、融资租赁合同复印件、法人个人循环借款合同等证据为证。

四、处罚事项

经我分局集体讨论，认为你公司违法行为事实清楚、证据确凿、适用的法律条款正确，对你公司听证会提出经营困难无力承担缴纳大额罚款的理由予以采纳，依据上述法律规定，结合听证情况及相关证据，我分局决定对你公司进行以下处罚：

罚款人民币壹拾伍万元整（¥:150,000.00元）。

六、行政处罚决定的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条规定，你公司应于收到本处罚决定书之日起十五日内将应缴罚款缴至指定银行账号。

到期不缴纳罚款，我分局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条之规定，于缴纳罚款期限届满次日起，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款金额不超过本金。

指定缴款银行和账号如下：

开户行：农行临沧南塘支行

户  名：代理地方非税收入收缴待结算款项

账  号：24170201010046140

七、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，你公司可在接到本决定书之日起六十日内依法向临沧市人民政府申请行政复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向指定具有管辖权的云县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联 系 人：赵家斌                     电话：0883-2121458

我局地址：临沧市临翔区临翔路419号   邮编：677000

临沧市生态环境局临翔分局

2022年6月10日